## USINAS
slug | nome | ceg | estado | tipo | modalidade | potencia_mw | cobertura | nivel_geracao | periodo_inicio | periodo_fim | ano | ano_parcial | fator_capacidade_pct | fator_capacidade_nivel | disponibilidade_pct | disponibilidade_nivel | teifa_pct | teifa_nivel | energia_cortada_pct | energia_cortada_nivel | atendimento_despacho_pct | atendimento_despacho_nivel | pontos_atencao | possiveis_problemas | confirmar_agente | verificar_campo | regras_avaliadas | regras_nao_avaliadas | analises_concluida_em
william_arjona | UTE William Arjona | UTE.GN.MS.027075-0.01 | MS | UTE | TIPO I | 177.116 | proprio | usina | 2021-07-10 | 2026-10-18 23:00 | 2025 | FALSE |  |  | 20.8538 | usina | 30.4715 | usina |  |  | 6.25 | usina | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2026-10-22T17:31:49Z

## INDICADORES
slug | nome | tipo | ano | ano_parcial | indicador | valor | nivel | unidade | detalhe
william_arjona | UTE William Arjona | UTE | 2025 | FALSE | fator_capacidade
william_arjona | UTE William Arjona | UTE | 2025 | FALSE | disponibilidade | 20.8538 | usina | %
william_arjona | UTE William Arjona | UTE | 2025 | FALSE | teifa | 30.4715 | usina | % | mês 12/2025
william_arjona | UTE William Arjona | UTE | 2025 | FALSE | energia_cortada
william_arjona | UTE William Arjona | UTE | 2025 | FALSE | atendimento_despacho | 6.25 | usina | % | 2 de 32 horas com programação

## ORDENACAO
posicao | slug | nome | tipo | pontos_atencao | possiveis_problemas | confirmar_agente | verificar_campo | regras_avaliadas | regras_nao_avaliadas
1 | william_arjona | UTE William Arjona | UTE | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1

## SEM_RESULTADO
ceg | nome | estado | tipo | modalidade | cobertura | motivo | detalhe
UTE.AI.PE.028694-0.01 | CGH UNIÃO E INDÚSTRIA | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RA.SC.076093-5.01 | USINA BIOMETANO CAMPOS NOVOS | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.RS.048608-6.01 | UTE 3 TENTOS IJUÍ | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.055556-8.01 | UTE 3 TENTOS VERA | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.032677-1.01 | UTE AGROPÉU | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.BA.028696-6.01 | UTE AGROVALE | BA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.ES.029150-1.01 | UTE ALCON | ES | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027913-7.01 | UTE ALCÍDIA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.035567-4.01 | UTE ALGAR AGRO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.000060-4.01 | UTE ALTA MOGIANA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.MG.029991-0.01 | UTE ALTEROSA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.028580-3.01 | UTE ALVORADA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.074532-4.01 | UTE ALVORADA BIOENERGIA | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.071935-8.01 | UTE AMITEC | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.029670-8.01 | UTE ANGELICA | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.051752-6.01 | UTE ANGELICA I | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.RS.074693-2.01 | UTE APE ROHDEN | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.ES.000127-9.01 | UTE ARACRUZ | ES | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.032860-0.01 | UTE AREVALE | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.MG.030191-4.01 | UTE ASJA BH | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.PE.040643-0.01 | UTE ASJA JABOATÃO | PE | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.PB.043199-0.02 | UTE ASJA JOÃO PESSOA | PB | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.MG.035528-3.01 | UTE ASJA SABARÁ | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.031471-4.01 | UTE ATOS ENERGIA | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.029275-3.01 | UTE AVELINO BRAGAGNOLO | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.031329-7.01 | UTE AVG I-II | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.CM.MG.000019-1.01 | UTE AÇOMINAS | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.BA.043202-4.01 | UTE BAHIA ETANOL ENERGIA RENOVÁVEL | BA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.BA.000182-1.01 | UTE BAHIA PULP | BA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030169-8.01 | UTE BALDIN | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.031413-7.01 | UTE BAMBUÍ | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.031732-2.01 | UTE BANDEIRANTES | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027932-3.01 | UTE BARRA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MT.000227-5.01 | UTE BARRALCOOL | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.031070-0.01 | UTE BARUERI | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027835-1.01 | UTE BAZAN | SP | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RN.028605-2.01 | UTE BAÍA FORMOSA | RN | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AM.030612-6.01 | UTE BBF BENJAMIN CONSTANT | AM | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AM.030414-0.01 | UTE BBF TEFÉ | AM | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027917-0.01 | UTE BELA VISTA | SP | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.030048-9.01 | UTE BEN BIOENERGIA | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.066989-0.01 | UTE BERNECK LAGES | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.ES.029586-8.01 | UTE BIANCOGRÊS | ES | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030975-3.01 | UTE BIO ALVORADA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.028148-4.01 | UTE BIO COOPCANA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.040824-7.01 | UTE BIOENERGIA MOCOCA | SP | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030313-5.01 | UTE BIOENERGÉTICA AROEIRA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.031371-8.01 | UTE BIOFLEX CAETÉ | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.035109-1.01 | UTE BIOGÁS BONFIM | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030125-6.01 | UTE BIOLINS | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.RS.066946-6.01 | UTE BIOTERMICA ENERGIA SA - GIRUÁ | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.RS.066003-5.01 | UTE BIOTERMICA ENERGIA SA - SANTA MARIA | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.RS.065119-2.01 | UTE BIOTERMICA ENERGIA SA - VICTOR GRAEFF | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.RS.030541-3.01 | UTE BIOTÉRMICA RECREIO | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.040785-2.01 | UTE BOA ESPERANÇA (ANTIGA UTE CERRADÃO 3) | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.030530-8.01 | UTE BOM SUCESSO | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029665-1.01 | UTE BONFIM | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027339-2.01 | UTE BORTOLO CAROLO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027947-1.01 | UTE BRANCO PERES | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030782-3.01 | UTE BROTAS | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.034649-7.01 | UTE BROTAS II | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030420-4.01 | UTE BURITI | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RA.PR.049660-0.01 | UTE C.VALE UPL | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RS.028600-1.01 | UTE CAAL | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.030104-3.01 | UTE CAARAPÓ | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.SP.030238-4.01 | UTE CABOT MAUA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.PR.044809-5.01 | UTE CALDEIRA 6 KAIRÓS | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.035044-3.01 | UTE CAMBUÍ | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RS.056664-0.01 | UTE CAMIL CAMBAÍ | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.028478-5.01 | UTE CAMPO FLORIDO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SE.030396-8.01 | UTE CAMPO LINDO | SE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RJ.030066-7.01 | UTE CANABRAVA | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029138-2.01 | UTE CANAÃ | SP | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.047221-2.01 | UTE CANÁPOLIS 2 | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.BA.035617-4.01 | UTE CANÁRIO I | BA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MT.034012-0.01 | UTE CARAMURU SORRISO | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029619-8.01 | UTE CARNEIRINHO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028063-1.01 | UTE CASA DE FORÇA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028042-9.01 | UTE CATANDUVA I (ANTIGA CERRADINHO) | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.048863-1.01 | UTE CDR PEDREIRA I | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.060307-4.01 | UTE CEDRO | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.002904-1.01 | UTE CELPAV IV | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.000744-7.01 | UTE CELULOSE IRANI | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.029546-9.01 | UTE CEM (EX-CAMEN) | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.RJ.028773-3.01 | UTE CENPES | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.049301-5.01 | UTE CENTRAL ENERGÉTICA ALTA MOGIANA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.049301-5.01 | UTE CENTRAL ENERGÉTICA ALTA MOGIANA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.038176-4.01 | UTE CENTRAL ENERGÉTICA TUPACIGUARA (EX BIOENERGÉTICA AROEIRA 2) | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.028692-3.01 | UTE CENTRAL OLHO D`ÁGUA | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.055439-1.01 | UTE CERB | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MS.060305-8.01 | UTE CERRADINHO MS1 | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029709-7.01 | UTE CERRADÃO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.038336-8.01 | UTE CERRADÃO 2 | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028458-0.01 | UTE CEVASA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.RJ.057167-9.01 | UTE CICLUS | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.MG.030721-1.01 | UTE CIF MINERAÇÃO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.OF.CE.033718-8.01 | UTE CIMENTO APODI | CE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029572-8.01 | UTE CITROVITA CATANDUVA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028247-2.01 | UTE CLEALCO CLEMENTINA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030036-5.01 | UTE CLEALCO QUEIROZ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.044864-8.01 | UTE COAF | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027974-9.01 | UTE COCAL | SP | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.029201-0.01 | UTE COCAMAR MARINGÁ | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.028745-8.01 | UTE COGERAÇÃO LAGES | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030267-8.01 | UTE COLOMBO - SANTA ALBERTINA - 138 KV | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.000796-0.01 | UTE COLOMBO ARIRANHA 1 | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.031112-0.01 | UTE COLOMBO ARIRANHA 2 | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028094-1.01 | UTE COLORADO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.RJ.033721-8.01 | UTE COMPERJ | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PI.029773-9.01 | UTE COMVAP | PI | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030024-1.01 | UTE CONQUISTA DO PONTAL | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.030928-1.01 | UTE CONSELVAN | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.029153-6.01 | UTE COOPER RUBI | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.RS.000827-3.01 | UTE COPESUL | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MT.028120-4.01 | UTE COPRODIA | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.029161-7.01 | UTE CORURIPE - AL | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029703-8.01 | UTE CORURIPE - CAMPO FLORIDO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.028479-3.01 | UTE CORURIPE - ITURAMA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030533-2.01 | UTE CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.CM.MA.030550-2.01 | UTE COSIMA | MA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.030627-4.01 | UTE COSTA BIOENERGIA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028221-9.01 | UTE COSTA PINTO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.029162-5.01 | UTE CRV | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.ES.027054-7.01 | UTE CST | ES | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.MG.031206-1.01 | UTE CTR JUIZ DE FORA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.028558-7.01 | UTE CUCAÚ | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.PR.035069-9.04 | UTE CURITIBA ENERGIA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.049853-0.01 | UTE CVW ENERGÉTICA | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028209-0.01 | UTE DA SERRA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027929-3.01 | UTE DELLA COLETTA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.028219-7.01 | UTE DELTA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.028392-4.01 | UTE DESTILARIA JB | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.028074-7.01 | UTE DESTILARIA MELHORAMENTOS | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.050872-1.01 | UTE DESTILARIA MELHORAMENTOS – NOVA LONDRINA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027890-4.01 | UTE DIANA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.PR.028774-1.01 | UTE DOIS VIZINHOS | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030266-0.01 | UTE DVPA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.PR.028246-4.01 | UTE ECOLUZ | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.028930-2.01 | UTE EGÍDIO | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MS.030583-9.01 | UTE ELDORADO BRASIL | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.028140-9.01 | UTE ENERGIA MADEIRAS | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.RS.035434-1.01 | UTE ENERGIR | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.028076-3.01 | UTE ENERGY WORKS MOGI | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030850-1.01 | UTE ENERVALE | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RS.031795-0.01 | UTE ENGENHO CORADINI | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.050746-6.01 | UTE ENTRE RIOS | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028101-8.01 | UTE EQUIPAV | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029765-8.01 | UTE EQUIPAV II | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.028112-3.01 | UTE ESPLANADA (EX UTE JALLES MACHADO) | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.000912-1.01 | UTE ESTER | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RN.028660-5.01 | UTE ESTIVAS | RN | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.034035-9.01 | UTE F&S AGRI SOLUTIONS | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.054855-3.01 | UTE F&S PRIMAVERA | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029203-6.01 | UTE FARTURA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.052286-4.01 | UTE FERGUMINAS | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028058-5.01 | UTE FERRARI | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.PA.032116-8.01 | UTE FLORAPLAC | PA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.RS.043021-8.01 | UTE FORESPEL | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029290-7.01 | UTE FRUTAL | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SC.073554-0.01 | UTE FUMACENSE ALIMENTOS | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.031189-8.01 | UTE FURLAN AVARÉ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.029649-0.02 | UTE FÊNIX | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.001016-2.01 | UTE GALO BRAVO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.001017-0.01 | UTE GALVANI | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.MG.038221-3.01 | UTE GALVANI SERRA DO SALITRE | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.030724-6.01 | UTE GEO ELÉTRICA TAMBOARA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PB.028957-4.01 | UTE GIASA II | PB | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.RJ.001033-2.01 | UTE GLOBO | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.028113-1.01 | UTE GOIANÉSIA | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.028118-2.01 | UTE GOIASA | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.037425-3.01 | UTE GOODYEAR | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.037425-3.01 | UTE GOODYEAR | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RA.SC.030848-0.01 | UTE GRANJA SÃO ROQUE | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RA.PA.067993-3.01 | UTE GUAMA AMBIENTAL | PA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028028-3.01 | UTE GUARANI | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027796-7.01 | UTE GUARANI CRUZ ALTA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.033380-8.01 | UTE GUARANI CRUZ ALTA 2 | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029766-6.01 | UTE GUARIROBA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.031440-4.01 | UTE GUATAPARÁ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.028052-6.01 | UTE GUAXUMA | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.030863-3.01 | UTE GUAÇU | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030026-8.01 | UTE GUAÍRA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MA.029722-4.01 | UTE GUSA NORDESTE | MA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.PR.029927-8.01 | UTE HERINGER | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029636-8.01 | UTE IACANGA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027768-1.01 | UTE IBITIÚVA ( EX DESTILARIA ANDRADE) | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.PR.028503-0.01 | UTE IGUAÇU CARAMBEÍ (EX UTE RICKLI) | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.040821-2.01 | UTE INPASA | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MA.073226-5.01 | UTE INPASA BALSAS | MA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MS.050519-6.01 | UTE INPASA DOURADOS | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.BA.075297-5.01 | UTE INPASA LEM | BA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.045074-0.01 | UTE INPASA MUTUM | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.GO.076454-0.02 | UTE INPASA RIO VERDE | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.076453-0.01 | UTE INPASA RONDONÓPOLIS | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MS.072774-1.01 | UTE INPASA SIDROLÂNDIA | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SE.029152-8.01 | UTE IOLANDO LEITE | SE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.061587-0.01 | UTE IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.028707-5.01 | UTE IPOJUCA | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.001142-8.01 | UTE IRACEMA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.AM.028348-7.01 | UTE ITACOATIARA | AM | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.028539-0.01 | UTE ITAENGA | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SC.050640-0.01 | UTE ITAJAÍ | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SC.050640-0 | UTE ITAJAÍ | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MT.028121-2.01 | UTE ITAMARATI | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RS.027948-0.01 | UTE ITAQUI | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MT.031903-1.01 | UTE J. A. KONZEN - SÃO MIGUEL | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027333-3.01 | UTE J. PILON | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.028153-0.01 | UTE JACAREZINHO | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RS.PR.000000-0.00 | UTE JACAREZINHO 2 | PR | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.028153-0.01 | UTE JACAREZINHO 2 | PR | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.028374-6.01 | UTE JACAREÍ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.028368-1.01 | UTE JAGUARIÚNA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PB.028515-3.01 | UTE JAPUNGU | PB | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.028708-3.01 | UTE JITITUBA SANTO ANTÔNIO | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.ES.028347-9.01 | UTE JOÃO NEIVA | ES | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.028367-3.01 | UTE JUNQUEIRA (EX ALTO ALEGRE - UJU) | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.030027-6.01 | UTE KLABIN CORREIA PINTO | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.001103-7.01 | UTE KLABIN OTACÍLIO COSTA | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.PR.027769-0.01 | UTE KLABIN T. BORBA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.028581-1.01 | UTE LAGINHA | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.028934-5.01 | UTE LAGINHA - V. PARANAÍBA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.028202-2.01 | UTE LAGINHA TRIÁLCOOL | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.029173-0.01 | UTE LAGO AZUL | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.030482-4.01 | UTE LAGUNA | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MS.048551-9.01 | UTE LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.ES.029107-2.01 | UTE LASA | ES | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.040854-9.01 | UTE LD CELULOSE | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029717-8.01 | UTE LDC BIOENERGIA LAGOA DA PRATA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027059-8.01 | UTE LDC BIOENERGIA LEME (EX CRESCIUMAL) | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.029718-6.01 | UTE LDC BIOENERGIA RIO BRILHANTE | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.030197-3.01 | UTE LEVORIN | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029232-0.01 | UTE LIMEIRA DO OESTE | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.CE.075061-1.00 | UTE LUBNOR | CE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027338-4.01 | UTE LUCÉLIA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.RN.028324-0.01 | UTE MACAÍBA | RN | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SC.030149-3.01 | UTE MADECAL | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027787-8.01 | UTE MANDU | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.001405-2.01 | UTE MARACAÍ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.028542-0.01 | UTE MARITUBA | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.031486-2.01 | UTE MARTINS | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.001449-4.01 | UTE MB | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.CM.MG.030256-2.01 | UTE METALSIDER | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PB.034893-7.01 | UTE MIRIRI | PB | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027886-6.01 | UTE MOEMA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030447-6.01 | UTE MOGIANA BIO ENERGIA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029688-0.01 | UTE MONTE ALEGRE - MG | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PB.034891-0.01 | UTE MONTE ALEGRE - PB | PB | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.029990-1.01 | UTE MONTEVERDE | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.MG.028501-3.01 | UTE MOSAIC ARAXÁ | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.032525-2.01 | UTE N O BIOENERGIA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.001528-8.01 | UTE NARDINI - SP | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.CM.SP.000825-7.01 | UTE NEGRO DE FUMO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.031033-6.01 | UTE NG BIOENERGIA I | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.029156-0.01 | UTE NOVA GERAÇÃO | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.RJ.040566-3.01 | UTE NOVA IGUAÇU | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MT.035588-7.01 | UTE NOVO MILÊNIO | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.RS.052115-9.01 | UTE OLEOPLAN VERANÓPOLIS | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029292-3.01 | UTE OUROESTE | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PA.035756-1.01 | UTE PAGRISA | PA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.PE.029189-7.01 | UTE PAMESA | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.028111-5.01 | UTE PASSA TEMPO | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RS.031292-4.01 | UTE PCT SLC ALIMENTOS | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.TO.030518-9.01 | UTE PEDRO AFONSO | TO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.029218-4.01 | UTE PETRIBU | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.SP.031229-0.01 | UTE PETROCOQUE | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028047-0.01 | UTE PIONEIROS I | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.029715-1.01 | UTE PIRAPAMA | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.RS.028239-1.01 | UTE PIRATINI | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028859-4.01 | UTE PITANGUEIRAS | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.030757-2.01 | UTE PLANTAR | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.RJ.076479-5.01 | UTE POLO PARGO | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.PR.076451-5.01 | UTE POTENCIAL 1 | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029655-4.01 | UTE POTIRENDABA I ( EX CERRADINHO POTIRENDABA) | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.002903-3.01 | UTE RAFARD | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.032981-9.02 | UTE RAÇÕES PATENSE | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.RS.002192-0.01 | UTE REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.MG.028596-0.01 | UTE REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.PR.002195-4.01 | UTE REFINARIA GETÚLIO VARGAS - REPAR | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.BA.002197-0.01 | UTE REFINARIA LANDULPHO ALVES - RLAM | BA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.SP.002200-4.01 | UTE REPLAN | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.027956-0.01 | UTE RHODIA PAULÍNEA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.027395-3.01 | UTE RIGESA | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.031905-8.01 | UTE RIO CLARO DE GOIÁS | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030065-9.01 | UTE RIO PARDO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.RJ.031153-7.01 | UTE RJR | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027345-7.01 | UTE RUETTE | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.028741-5.01 | UTE SADIA CHAPECÓ | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.CM.SC.028718-0.01 | UTE SADIA CONCÓRDIA | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MT.071336-8.01 | UTE SAFRA BIOENERGIA | MT | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.BA.002683-2.01 | UTE SALVADOR | BA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027343-0.01 | UTE SANTA ADÉLIA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.001609-8.01 | UTE SANTA CRUZ AB | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027767-3.01 | UTE SANTA CÂNDIDA I | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.031739-0.02 | UTE SANTA CÂNDIDA II | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028232-4.01 | UTE SANTA ELISA UNIDADE I | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027537-9.01 | UTE SANTA ELISA UNIDADE II | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027922-6.01 | UTE SANTA FÉ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028213-8.01 | UTE SANTA HELENA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030166-3.01 | UTE SANTA JULIANA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RS.072846-2.01 | UTE SANTA LUCIA - BLUE VILLE | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.028933-7.01 | UTE SANTA TERESA | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.028139-5.01 | UTE SANTA TEREZINHA - PARANACITY | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.028149-2.01 | UTE SANTA TEREZINHA - TAPEJARA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029116-1.01 | UTE SANTO ANGELO | MG | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028344-4.01 | UTE SANTO ANTÔNIO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.029575-2.01 | UTE SANTO INÁCIO | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.028648-6.01 | UTE SAO JOAO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030450-6.01 | UTE SELECTA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.028543-9.01 | UTE SERRA GRANDE | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.029989-8.01 | UTE SERRANÓPOLIS | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.036922-5.02 | UTE SIDERÚRGICA BARÃO DE MAUÁ | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.028106-9.01 | UTE SIDROLÂNDIA | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MA.028500-5.01 | UTE SIMASA | MA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.028750-4.01 | UTE SINIMBÚ | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.OF.ES.029273-7.01 | UTE SOL | ES | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.027385-6.01 | UTE SONORA (SE SOZINHO) | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.BA.000187-2.01 | UTE SUZANO MUCURI | BA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RS.029148-0.01 | UTE SVA | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.RS.029583-3.01 | UTE SÃO BORJA | RS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027867-0.01 | UTE SÃO DOMINGOS | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027335-0.01 | UTE SÃO FRANCISCO - BIOENERGIA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028178-6.01 | UTE SÃO FRANCISCO - COSAN | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.RJ.048949-2.01 | UTE SÃO GONÇALO | RJ | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.029113-7.01 | UTE SÃO JOSÉ | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.026847-0.01 | UTE SÃO JOSÉ - MACATUBA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.037515-2.01 | UTE SÃO JOSÉ 2 (ANTIGA UTE PLANALTO BIOENERGIA) | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028975-2.01 | UTE SÃO JOSÉ COLINA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SE.029685-6.01 | UTE SÃO JOSÉ DO PINHEIRO | SE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.026832-1.01 | UTE SÃO JOÃO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029759-3.01 | UTE SÃO JUDAS TADEU | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028060-7.01 | UTE SÃO LUIZ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.026869-0.01 | UTE SÃO LUIZ (ABENGOA) - SP | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.073228-1.01 | UTE SÃO LUIZ II | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.026874-7.01 | UTE SÃO MARTINHO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.032371-3.01 | UTE SÃO MARTINHO BIOENERGIA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.GO.051982-0.01 | UTE SÃO MARTINHO BOA VISTA | GO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030994-0.01 | UTE SÃO MARTINHO ENERGIA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PB.030099-3.01 | UTE TABU | PB | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SE.030677-0.01 | UTE TAQUARI | SE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028096-8.01 | UTE TARUMÃ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.035080-0.01 | UTE TECIPAR | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.031436-6.01 | UTE TERMOVERDE CAIEIRAS | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.028961-2.01 | UTE TERRANOVA I | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.030258-9.04 | UTE TORRE ELDORADO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029724-0.01 | UTE TOTAL | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PE.028651-6.01 | UTE TRAPICHE | PE | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.040200-1.01 | UTE TREMEMBÉ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.029370-9.01 | UTE TRIUNFO | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.050155-7.01 | UTE TRIÂNGULO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SC.027901-3.01 | UTE TROMBINI | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.044551-7.01 | UTE UBERABA 2 | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.MG.030728-9.01 | UTE UBERLÂNDIA | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028366-5.01 | UTE UFA | SP | UTE | TIPO III (EM DIT) | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.031034-4.01 | UTE UFL | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.MG.032658-5.01 | UTE UGPU ITABIRITO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.051729-1.01 | UTE UJU BIO | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027750-9.01 | UTE UNIALCO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030264-3.01 | UTE UNIVALEM | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SC.027951-0.01 | UTE URBANO JARAGUÁ | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.AL.028037-2.01 | UTE URUBA | AL | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.029144-7.01 | UTE USACIGA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.029780-1.01 | UTE USAÇÚCAR TERRA RICA | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.031968-6.01 | UTE USI BIO | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.029480-2.01 | UTE USIMINAS 2 | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.SC.075466-8.01 | UTE USINA BIOGÁS AGROTER | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.002019-2.01 | UTE USINA DA PEDRA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.029473-0.01 | UTE USIPAR INDUSTRIA E COMERCIO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.GN.SP.044739-0.01 | UTE UTGCA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.PR.028146-8.01 | UTE VALE DO IVAÍ | PR | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030063-2.01 | UTE VALE DO PARACATU | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030371-2.01 | UTE VALE DO PONTAL (EX UTE CABRERA) | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.038172-1.01 | UTE VALE DO PONTAL 2 | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.002958-0.01 | UTE VALE DO ROSÁRIO | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030034-9.01 | UTE VALE DO TIJUCO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.030473-5.01 | UTE VALE DO TIJUCO II | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MG.029595-7.02 | UTE VALINHO | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.054854-5.01 | UTE VALORGAS CATANDUVA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SC.052078-0.01 | UTE VEOLIA BIGUAÇU | SC | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.RU.SP.049624-3.01 | UTE VEOLIA IPERÓ | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.029270-2.01 | UTE VERTENTE | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MS.030384-4.01 | UTE VETORIAL CORUMBÁ | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MS.072263-4.01 | UTE VETORIAL SIDERURGIA - UNIDADE RIBAS DO RIO PARDO | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.FL.MA.028917-5.01 | UTE VIENA | MA | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.RO.003013-9.01 | UTE VILA DE EXTREMA | RO | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.003035-0.01 | UTE VIRALCOOL | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.030851-0.01 | UTE VIRALCOOL 2 | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028462-9.01 | UTE VISTA ALEGRE - SP | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.029994-4.01 | UTE VISTA ALEGRE I | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MS.031702-0.01 | UTE VISTA ALEGRE II | MS | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.028540-4.01 | UTE VOLTA GRANDE | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.MG.029122-6.01 | UTE WD | MG | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.028325-8.01 | UTE ZANIN | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.AI.SP.027891-2.01 | UTE ÁGUA BONITA | SP | UTE | TIPO III | agregado | só agregado no ONS (ver o panorama)
UTE.PE.MA.029705-4.01 | GERAMAR I (ANTIGA TOCANTINÓPOLIS) | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.MA.029668-6.01 | GERAMAR II (ANTIGA NOVA OLINDA) | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.027243-4.02 | UTE SANTA CRUZ | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.MT.030038-1.01 | UTE ALTO TAQUARI | MT | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.GN.PI.055495-2.01 | UTE ALTOS I | RJ | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.AI.MS.030115-9.01 | UTE AMANDINA | MS | UTE | TIPO II-B | ausente | sem perfil
UTE.AI.MS.038375-9.01 | UTE AMANDINA II | MS | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.PI.055475-8.01 | UTE AMARRAÇÃO EPP | PI | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.AM.027250-7.02 | UTE APARECIDA PARTE I | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.BA.076372-1.01 | UTE APOENA | BA | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.PE.BA.076079-0.01 | UTE APOENA | BA | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.CE.076160-5.01 | UTE ARACATI - NF6 | RJ | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.PR.027733-9.01 | UTE ARAUCARIA | PR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.054823-5.01 | UTE ASOLO 2 | GO | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.FL.MA.072526-9.01 | UTE AVB | MA | UTE | TIPO II-B | ausente | sem perfil
UTE.GN.AM.035071-0.01 | UTE AZULÃO | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.AM.066966-0.01 | UTE AZULÃO II | AM | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.RJ.030769-6.01 | UTE BAIXADA FLUMINENSE | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.030047-0.01 | UTE BARRA BIOENERGIA | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.PR.037896-8.01 | UTE BARRA BONITA I | PR | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.051532-9.01 | UTE BARRA GRANDE 2 | SP | UTE | TIPO II-C | ausente | sem perfil
UTE.AI.SP.027055-5.01 | UTE BARRA GRANDE LENÇÓIS | SP | UTE | TIPO II-C | ausente | sem perfil
UTE.AI.RR.044586-0.01 | UTE BBF BALIZA | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.PR.029993-6.01 | UTE BERNECK - 230 KV | PR | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.029588-4.01 | UTE BOA VISTA | GO | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.FL.RR.044603-3.01 | UTE BONFIM | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.SP.043249-0.01 | UTE BRACELL | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.037341-9.01 | UTE BVE (EX UTE CENI) | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.GO.030033-0.01 | UTE CACHOEIRA DOURADA | GO | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.PE.BA.031304-1.01 | UTE CAMAÇARI MURICY II | PE | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.PE.PE.031304-1.01 | UTE CAMAÇARI MURICY II | PE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.RS.033883-4.01 | UTE CAMBARÁ | RS | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.PE.PB.000612-2.01 | UTE CAMPINA GRANDE | PB | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.CM.RS.029767-4.01 | UTE CANDIOTA III | RS | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RS.028038-0.01 | UTE CANOAS | RS | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.RR.044604-1.01 | UTE CANTÁ | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.035527-5.01 | UTE CARAMURU ITUMBIARA | GO | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.030025-0.01 | UTE CAÇU I | GO | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.FL.RS.040886-7.01 | UTE CGVE INNOVA | RS | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.FL.SP.040580-9.01 | UTE CIDADE DO LIVRO | SP | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.FL.RS.030666-5.01 | UTE CMPC | RS | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.030355-0.01 | UTE CODORA | GO | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.MS.030037-3.01 | UTE COSTA RICA | MS | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.FL.CE.031241-0.01 | UTE CSP | CE | UTE | TIPO II-B | ausente | sem perfil
UTE.GN.SP.028014-3.01 | UTE CUBATÃO | SP | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.MT.027003-2.01 | UTE CUIABÁ (ANTIGA UTE MARIO COVAS) | MT | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.029774-7.01 | UTE DA MATA | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.035773-1.01 | UTE DA MATA 2 | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.030453-0.01 | UTE DA PEDRA | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.PE.GO.028612-5.01 | UTE DAIA | GO | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.028051-8.01 | UTE DECASA | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.PE.RR.030638-0.01 | UTE DISTRITO I | RR | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.PE.RR.031983-0.01 | UTE DISTRITO II | RR | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.PE.RJ.029587-6.01 | UTE DO ATLÂNTICO | RJ | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.MT.055592-4.02 | UTE EDLUX X | MT | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.AI.MS.029193-5.01 | UTE ELDORADO | MS | UTE | TIPO II-C | proprio | sem perfil
UTE.GN.MT.055739-0.02 | UTE EPP II | MT | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.MT.055740-4.02 | UTE EPP IV | MT | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.FL.BA.030979-6.01 | UTE ERB CANDEIAS | BA | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.FL.MS.029694-5.01 | UTE FIBRIA - MS (EX UTE VCP - MS) | MS | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.FL.MS.037624-8.01 | UTE FIBRIA MS-II | MS | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.CM.PR.000955-5.01 | UTE FIGUEIRA | PR | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.FL.MT.044865-6.01 | UTE FS SORRISO | MT | UTE | TIPO II-B | ausente | sem perfil
UTE.AI.SP.027950-1.01 | UTE GASA | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.AM.054943-6.01 | UTE GDE MANAUS I | AM | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.PE.BA.029653-8.1 | UTE GLOBAL I | BA | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.PE.BA.029653-8.01 | UTE GLOBAL I | BA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.BA.029639-2.01 | UTE GLOBAL II | BA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.BA.029639-2.1 | UTE GLOBAL II | BA | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.RJ.032955-0.02 | UTE GNA I | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.038173-0.01 | UTE GNA II | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.GO.029460-8.01 | UTE GOIANIA II | GO | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.BA.076373-0.01 | UTE GUARANI | BA | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.AI.SP.030095-0.01 | UTE GUARANI TANABI | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.031445-5.01 | UTE GUARANI TANABI 2 | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.MS.030269-4.01 | UTE IACO AGRÍCOLA | MS | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.MG.001096-0.01 | UTE IBIRITÉ (ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA - ACAT) | MG | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.CE.028532-5.01 | UTE IGUATU | CE | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.AI.SP.029461-6.01 | UTE INTERLAGOS | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.030199-0.01 | UTE IPAUSSU | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.030268-6.01 | UTE IPÊ (EX UTE CENI) | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.MG.030094-2.01 | UTE ITUIUTABA | MG | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.030090-0.01 | UTE ITUMBIARA | GO | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.GN.RR.044619-0.01 | UTE JAGUATIRICA II | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.CE.076239-3.01 | UTE JANDAIA II | CE | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.CE.076240-7.01 | UTE JANDAIA III | CE | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.AM.029272-9.01 | UTE JARAQUI | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.030043-8.01 | UTE JATAÍ | GO | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.CM.SC.001260-2.01 | UTE JORGE LACERDA I E II | SC | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.CM.SC.027093-8.01 | UTE JORGE LACERDA III | SC | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.CM.SC.027094-6.01 | UTE JORGE LACERDA IV | SC | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.PB.076324-1.01 | UTE JOÃO PESSOA | PB | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.MG.001276-9.01 | UTE JUIZ DE FORA | MG | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.055914-8.01 | UTE KARKEY 013 | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.055917-2.01 | UTE KARKEY 019 | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.PR.031098-0.01 | UTE KLABIN CELULOSE | PR | UTE | TIPO II-C | proprio | sem perfil
UTE.GN.ES.030054-3.01 | UTE LUIZ OSCAR RODRIGUES DE MELO (LORM) | ES | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.SP.028620-6.01 | UTE LWARCEL | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.GN.AM.035316-7.01 | UTE MANAUS I | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.CE.029654-6.01 | UTE MARACANAU I | CE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.MA.030800-5.01 | UTE MARANHAO III | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.MA.030202-3.01 | UTE MARANHÃO IV | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.MA.030203-1.01 | UTE MARANHÃO V | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.032211-3.01 | UTE MARLIM AZUL (CONEXÃO DEFINITIVA SE LAGOS 500 KV) | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.AM.031888-4.01 | UTE MAUÁ 3 | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.MA.030196-5.01 | UTE MC2 NOVA VENÉCIA 2 | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.040729-1.01 | UTE MENDONÇA | SP | UTE | TIPO II-C | ausente | sem perfil
UTE.AI.SP.030303-8.01 | UTE MERIDIANO I (EX UTE MERIDIANO) | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.030271-6.01 | UTE MERIDIANO II (EX UTE NOBLE ENERGIA II) | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE MONTE CRISTO SUCUBA | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE MONTE CRISTO SUCUBA | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.PE.046765-0.01 | UTE MONTE FUJI M1 | PE | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.AI.GO.030040-3.01 | UTE MORRO VERMELHO | GO | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.GO.030105-1.01 | UTE NARDINI | GO | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.001544-0.01 | UTE NORTE FLUMINENSE | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.076254-7.01 | UTE NOVA ERA | RJ | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.SP.028191-3.01 | UTE NOVA PIRATININGA | SP | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.040644-9.01 | UTE NOVO HORIZONTE | SP | UTE | TIPO II-C | ausente | sem perfil
UTE.GN.PA.037898-4.01 | UTE NOVO TEMPO BARCARENA | PA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.MA.035107-5.01 | UTE OESTE DE CANOAS I | MA | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.FL.MS.035085-0.01 | UTE ONÇA PINTADA | MS | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.076195-8.01 | UTE OPALA | PE | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.BL.RR.044588-6.01 | UTE PALMAPLAN ENERGIA 2 | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.GO.001946-1.01 | UTE PALMEIRAS DE GOIÁS | GO | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.CM.RS.032282-2.01 | UTE PAMPA SUL (CONEXÃO DEFINITIVA NA SE CANDIOTA 2 525 KV) | RS | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.030561-8.01 | UTE PARANAPANEMA | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.MA.031193-6.01 | UTE PARNAÍBA IV | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.MA.040562-0.01 | UTE PARNAÍBA V | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.RR.044605-0.01 | UTE PAU RAINHA | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.030683-5.01 | UTE PAULICÉIA | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.SP.055998-9.01 | UTE PAULÍNIA VERDE (ANTIGA MP PAULÍNIA) | SP | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.PE.PE.031303-3.02 | UTE PECÉM II | PE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.BA.031303-3.02 | UTE PECÉM II | PE | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.PE.PE.030120-5.01 | UTE PERNAMBUCO III | PE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.PE.028584-6.01 | UTE PETROLINA | PE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.AL.055489-8.01 | UTE PILAR III | AL | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.AL.055490-1.01 | UTE PILAR IV | AL | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.AL.055491-0.01 | UTE PILAR V | AL | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.AI.SP.029642-2.01 | UTE PIONEIROS II | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.GN.AM.029432-2.01 | UTE PIRARUCU (ANTIGA UTE MANAUARA) | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.SP.002082-6.01 | UTE PIRATININGA | SP | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.AM.029499-3.01 | UTE PORAQUÊ (ANTIGA UTE CRISTIANO ROCHA) | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.055706-4.01 | UTE PORSUD I | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.055707-2.01 | UTE PORSUD II | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.029999-5.01 | UTE PORTO DAS ÁGUAS | GO | UTE | TIPO II-B | ausente | sem perfil
UTE.AI.GO.055534-7.01 | UTE PORTO DAS ÁGUAS II | GO | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.CM.MA.029700-3.01 | UTE PORTO DE ITAQUI | MA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.SE.032228-8.01 | UTE PORTO DE SERGIPE I | SE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.SE.051049-1.01 | UTE PORTO DE SERGIPE II | SE | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.SE.051050-5.01 | UTE PORTO DE SERGIPE III | SE | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.SE.051052-1.01 | UTE PORTO DE SERGIPE V | SE | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.CM.CE.029720-8.01 | UTE PORTO DO PECEM I | CE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.CM.CE.030098-5.01 | UTE PORTO DO PECEM II | CE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.PA.037748-1.02 | UTE PORTOCÉM I | PA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.RN.028655-9.01 | UTE POTIGUAR | RN | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.RN.029556-6.01 | UTE POTIGUAR III | RN | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.ES.056045-6.01 | UTE POVOAÇÃO 1 | ES | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.RS.074954-0.01 | UTE PROJETO NATUREZA | RS | UTE | TIPO II-B | ausente | sem perfil
UTE.GN.BA.032545-7.01 | UTE PROSPERIDADE I | BA | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.GN.BA.037897-6.02 | UTE PROSPERIDADE II | BA | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.GN.BA.033467-7.03 | UTE PROSPERIDADE III | BA | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.GN.BA.056665-9.01 | UTE PROSPERIDADE IV | BA | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.FL.PR.045824-4.01 | UTE PUMA II | PR | UTE | TIPO II-C | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.028288-0.01 | UTE QUATÁ | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.029268-0.01 | UTE QUIRINÓPOLIS | GO | UTE | TIPO II-C | proprio | sem perfil
UTE.GN.SC.056139-8.01 | UTE RE TG 100 02 01 | SC | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.MT.055856-7.02 | UTE RIO DE JANEIRO I | MT | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.AI.SP.030543-0.01 | UTE RIO VERMELHO | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.030543-0.01 | UTE RIO VERMELHO | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.035093-1.01 | UTE RIO VERMELHO 3 | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.031793-4.01 | UTE RIO VERMELHO II | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.GN.MA.076305-5.01 | UTE SANTA CLARA | PE | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.RJ.027243-4.01 | UTE SANTA CRUZ | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.028401-7.01 | UTE SANTA ISABEL | SP | UTE | TIPO II-C | ausente | sem perfil
UTE.FL.RR.044606-8.01 | UTE SANTA LUZ | RR | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.MS.030006-3.01 | UTE SANTA LUZIA I | MS | UTE | TIPO II-C | proprio | sem perfil
UTE.AI.MG.031268-1.01 | UTE SANTA VITÓRIA | MG | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.029775-5.01 | UTE SEBASTIANÓPOLIS I (EX UTE NOROESTE PAULISTA) | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.030004-7.01 | UTE SEBASTIANÓPOLIS II (EX UTE NOBLE ENERGIA) | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.PE.RR.000961-1.01 | UTE SENADOR ARNON AFONSO FARIAS DE MELLO - FLORESTA | RR | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.SE.054390-0.01 | UTE SERGIPE V | PE | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.RJ.027952-8.01 | UTE SEROPÉDICA (EX BARBOSA L. SOBRINHO) | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.MS.076042-0.01 | UTE STAR 3 | MS | UTE | TIPO II-B | ausente | sem perfil
UTE.PE.PE.029719-4.01 | UTE SUAPE II | PE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.FL.MS.074134-5.01 | UTE SUCURIÚ | MS | UTE | TIPO II-B | ausente | sem perfil
UTE.FL.MA.030959-1.01 | UTE SUZANO MARANHÃO | MA | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.FL.MS.049647-2.01 | UTE SUZANO RRP1 | MS | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.BA.029634-1.01 | UTE SYKUÉ I | BA | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.027814-9.01 | UTE SÃO JOSÉ DA ESTIVA | SP | UTE | TIPO II-C | ausente | sem perfil
UTE.AI.SP.027709-6.01 | UTE SÃO JOÃO BOA VISTA | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.ES.055990-3.01 | UTE SÃO MATEUS I | RS | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.GN.ES.076376-4.01 | UTE SÃO MATEUS II | RS | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.AI.RS.034046-4.01 | UTE SÃO SEPÉ | RS | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.GN.PE.055535-5.01 | UTE TACAIMBÓ | PB | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.PE.AM.029276-1.01 | UTE TAMBAQUI | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.PI.076323-3.01 | UTE TERESINA EPP | RJ | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.GN.RO.028033-0.01 | UTE TERMO NORTE II | RO | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.BA.027263-9.01 | UTE TERMOBAHIA | BA | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.PE.028326-6.01 | UTE TERMOCABO | PE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.CE.028358-4.01 | UTE TERMOCEARÁ | CE | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.028029-1.01 | UTE TERMOMACAÉ | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.PE.PB.029641-4.01 | UTE TERMONORDESTE | PB | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.PB.076374-8.01 | UTE TERMONORDESTE II | PB | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.PE.PB.029638-4.01 | UTE TERMOPARAÍBA | PB | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.PE.028031-3.01 | UTE TERMOPERNAMBUCO | PE | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.027888-2.01 | UTE TERMORIO | RJ | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.SC.035310-8.01 | UTE TROMBUDO | SC | UTE | TIPO II-A | ausente | sem perfil
UTE.AI.GO.030080-2.01 | UTE TROPICAL BIOENERGIA I | GO | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.GN.MS.027975-7.01 | UTE TRÊS LAGOAS | MS | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.AM.029361-0.02 | UTE TUCUNARÉ (ANTIGA UTE PONTA NEGRA) | AM | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RJ.044925-3.01 | UTE TUPÃ | RJ | UTE | TIPO I | ausente | sem perfil
UTE.PE.PE.030438-7.01 | UTE U-50 | PE | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.GN.RS.002913-0.01 | UTE URUGUAIANA | RS | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.RN.028225-1.01 | UTE VALE DO AÇÚ (ANTIGA JESUS SOARES PEREIRA) | RN | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.035073-7.01 | UTE VALE DO PARANÁ | SP | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.AI.MG.030046-2.01 | UTE VALE DO SÃO SIMÃO | MG | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.FL.BA.029014-9.01 | UTE VERACEL | BA | UTE | TIPO II-B | proprio | sem perfil
UTE.PE.ES.029664-3.01 | UTE VIANA | ES | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.GN.ES.056350-1.01 | UTE VIANA I | ES | UTE | TIPO I | proprio | sem perfil
UTE.AI.SP.030445-0.01 | UTE VIRALCOOL CASTILHO | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.AI.SP.040784-4.01 | UTE VIRALCOOL CASTILHO 2 | SP | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil
UTE.PE.GO.028654-0.01 | UTE XAVANTES | GO | UTE | TIPO II-A | proprio | sem perfil
UTE.AI.GO.030039-0.01 | UTE ÁGUA EMENDADA | GO | UTE | TIPO II-C | conjunto | sem perfil

## PANORAMA
motivo
Panorama omitido: o ONS publica os agregados por área do estado, e a carteira só por tipo não tem estado.

## FONTES
aba | conjuntos_origem | conferencias | sem_outra_fonte | calculado_no_relatorio
USINAS | Modalidade das usinas (CEG de cada usina), publicado em 20/10/2026, pelo catálogo de usinas montado em 22/10/2026 12:46 UTC, com a cobertura de cada usina nos conjuntos de série do ONS; nome e potência: perfil de cada usina; período e nível da geração: resultados gravados das Análises de cada usina | – | – | não
INDICADORES | resultados gravados das Análises de cada usina, que vêm da série de referência e da Disponibilidade por usina (fator de capacidade e disponibilidade), das Taxas TEIFa e TEIP (TEIFa), da Restrição com detalhe (energia cortada) e da Geração térmica por motivo de despacho (atendimento ao despacho); o identificador e a data de obtenção de cada conjunto estão na legenda da tabela anual do relatório de cada usina | – | – | sim
ORDENACAO | itens da conclusão dos resultados gravados das Análises de cada usina (aba CONCLUSAO do relatório de cada usina) | – | – | sim
SEM_RESULTADO | cobertura de cada usina no catálogo de usinas montado em 22/10/2026 12:46 UTC; perfis em usinas/ e etapa.json das Análises de cada usina | – | – | sim
PANORAMA | – | – | – | não